## Tabelle1
PV Rechner Sektorenkoppler.com
www | https://sektorenkoppler.com/
Mastodon | https://norden.social/@Sektorenkoppler
Hinweis | Aufgrund des Klimawandels gibt es immer wieder neue Rekorde bei den Sonnenstunden pro Jahr. Die Moduldegradation habe ich daher nicht berücksichtigt, da sich beides mehr oder weniger aufhebt.
Eingaben | Investition | 20000 | € | Kosten der PV Anlage abzüglich aller Förderungen
| Leistung | 15 | kWp | gesamte installierte Modulleistung der PV Anlage in Kilowatt Peak
| Spezifischer Ertrag | 900 | kWh/kWp | Abhängig von vielen Faktoren, kann jedoch ziemlich exakt bestimmt werden: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/de/ Ein typisches Süd Dach ohne Verschattung in Deutschland schafft ungefähr 850 -1150 kWh/kWp
| Hausverbrauch | 3500 | kWh | Jahresstromverbrauch inkl. E-Mobilität, Wärmepumpe etc.
| Strompreis | 0.45 | €/kWh | Brutto Strompreis pro kWh
| Strompreis Steigerung | 3 | % | langfristiges Ziel der EZB 2%, aktuell deutlich höher
| Einspeisevergütung | 0.082 | €/kWh | 2023 gibt es z.B. bis 10 kWp 8,2 Cent / kWh
| Jahre | 20 | Jahre | EEG Vergütung wird 20 Jahre gewährt, Module funktionieren in der Regel deutlich länger als 20 Jahre
| Betriebskosten | 1 | % / Jahr | Betriebskosten für Reinigung, Versicherung, Reparaturen, Wechselrichter Tausch
Ergebnisse | Strompreis im Jahr X | 0.81275 | € | Strompreis nach X Jahren inkl. Strompreissteigerung
| Strompreis Mittelwert | 0.63138 | € | Strompreis Mittelwert über X Jahre
| Ertrag in 20 Jahren | 270000 | kWh | PV Ertrag über X Jahre
| Eigenverbrauch Quote | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
| Eigenverbrauch kWh | 0 | 7000 | 14000 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 49000 | 56000 | 63000 | 70000
| Einspeisung kWh | 270000 | 263000 | 256000 | 249000 | 242000 | 235000 | 228000 | 221000 | 214000 | 207000 | 200000
| Einspeisevergütung | 22140 | 21566 | 20992 | 20418 | 19844 | 19270 | 18696 | 18122 | 17548 | 16974 | 16400
| Eigenverbrauch | 0 | 4419.6252 | 8839.2504 | 13258.8756 | 17678.5008 | 22098.126 | 26517.7512 | 30937.3764 | 35357.0016 | 39776.6268 | 44196.2519
| Betriebskosten | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
| Summe | 18140 | 21985.6252 | 25831.2504 | 29676.8756 | 33522.5008 | 37368.126 | 41213.7512 | 45059.3764 | 48905.0016 | 52750.6268 | 56596.2519
| Gewinn | -1860 | 1985.6252 | 5831.2504 | 9676.8756 | 13522.5008 | 17368.126 | 21213.7512 | 25059.3764 | 28905.0016 | 32750.6268 | 36596.2519
| Amortisation Jahre | 22.0507 | 18.1937 | 15.4851 | 13.4785 | 11.9323 | 10.7043 | 9.7055 | 8.8772 | 8.1791 | 7.5828 | 7.0676
Stand 16.02.2023