## WP Speicher Rechner
Warmhalteverluste von Wärmepumpenspeichern Sektorenkoppler.com
www | https://sektorenkoppler.com/ |  |  | Stand 08.03.2025
Mastodon | https://norden.social/@Sektorenkoppler
Kommentar
Eingaben | Jahresarbeitszahl JAZ | 4 |  | typisch 3,5 -4,5
| PV Anteil an der Wärmeerzeugung | 33% |  | typisch 33%
| Netzstrompreis pro kWh | 0.45 | €/kWh | Im Mittel über X Jahre
| PV Strompreis pro kWh | 0.075 | €/kWh
| Zeitraum der Betrachtung | 25 | Jahre
| Speicher 1: Warmhalteverluste | 88 | Watt
| Speicher 1: Liter | 600 | Liter
| Speicher 2: Warmhalteverluste | 136 | Watt
| Speicher 2: Liter | 500 | Liter
Ergebnisse |  | Speicher 1 | Speicher 2
| Warmhalteverluste pro Tag | 2.112 | 3.264 | kWh thermisch
| Verluste an Volumen von Speicher 1 angeglichen | 2.112 | 3.9168 | kWh thermisch
| Verluste nach X Jahren | 19272 | 35740.8 | kWh thermisch
| Mehrverbrauch im Vergleich zu Speicher 1 |  | 85.45%
| Elektrische Energie | 4818 | 8935.2 | kWh elektrisch
| Kosten PV Strom | 119.2455 | 221.1462
| Kosten Netzstrom | 1452.627 | 2693.9628
| Stromkosten der Warmhalteverluste nach X Jahren | 1571.8725 | 2915.109
| Mehrkosten im Vergleich zu Speicher 1 |  | 1343.2365
Tipps:
Neben den Warmhalteverlusten ist die Schichtungseffizienz maßgeblich für einen guten bzw. schlechten Speicher.
Tests: | https://spftesting.info/data/12.schichtung-mit-zeitfenster/
Eine Zirkulation ist ein Energiekiller. 24/7 Betrieb vermeiden und Hygiene beachten
Es gibt in Rohren Mikrozirkulationen. Thermosiphon-Konvektionssperre einbauen: |  |  | https://de.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon-Konvektionssperre
Die realen Warmhalteverluste hängen stark von den Umgebungsbedingungen ab. Dazu zählen insbesondere die Warmwassertemperatur und die Temperatur am Aufstellort
Die Verluste im Datenblatt werden nach EN 12897 berechnet. Testumgebung: Raumtemperatur 20°C, Wassertemperatur 65 °C
D.h.
=> Aufstellort kälter als 20 °C (z.B. Keller) -> Verluste höher
=> Wassertemperatur kleiner 65 Grad -> Verluste niedriger